Описание порядка  действий заявителя  и регулируемой организации (ООО «Экол») при подаче,  приемке, обработке  заявки на подключение к системе холодного водоснабжения/водоотведения.
1. Подача заказчиком заявления о подключении. 

2. Оформление и заключение договора о подключении. 

3. Выдача  ООО «Экол»  заказчику условий подключения (технических условий на  присоединение, которые не противоречат техническим условиям, ранее полученным заказчиком, при условии, что срок действия технических условий не истек. 

4. Выполнение заказчиком условий подключения. 

5. Проверка  представителем ООО «Экол» выполнения заказчиком условий подключения. 

6. Промывка и дезинфекция за счет средств заказчика до получения      результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям созданных заказчиком водопроводных устройства и сооружений. Акт о промывке указанных водопроводных устройств и сооружений, составляемый и подписываемый исполнителем и заказчиком, должен содержать сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве питьевой воды, израсходованной на промывку. 

7. Присоединение заказчиком объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении с оформлением акта балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. 

8. Заключение договора на водоснабжение (подачу холодной воды) и/или водоотведение

Перечень документов составлен на основании  «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением  Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83                                                                                      

